# HAWK-EYE Phoenix — техническая спецификация

Черновик. Документ для разработки: здесь фиксируются технические решения. Что и когда получает заказчик — в roadmap.md.

Статусы пунктов: Решено — утверждено; Предложение — ещё не утверждено; Открыто — нужно решение.

## 1. Архитектура

Решено. Одно приложение Spring Boot: веб-интерфейс и работа с прибором (опрос, сбор данных, выполнение последовательностей) — в одном процессе. В старой версии это два процесса (vdbMain.exe и vdbMainService.exe), которые общаются через таблицу cmd_queue в БД; в новой версии этого разделения нет.

Решено. Инструмент миграции данных — отдельная программа, которую запускает оператор (не часть веб-приложения).

Решено. Пользователи и авторизация. - Система пользователей закладывается с версии 0.1: учётные записи хранятся в БД, приложение с самого начала работает с текущим пользователем. - По умолчанию авторизация — anonymous: вход без логина и пароля, все работают как анонимный пользователь. - Вход по логину и паролю — в версии 1.0; включается в настройках, по умолчанию выключен.

Предложение. Spring Security с первой версии; anonymous-режим — его штатная анонимная аутентификация, поэтому включение входа в 1.0 не меняет контроллеры и шаблоны.

Предложение. Модули приложения (Java-пакеты):

| Модуль | Ответственность |
| --- | --- |
| instrument | Клиент Sparx API, драйверы узлов прибора, опрос состояния |
| acquisition | Выполнение методов и последовательностей, сбор данных |
| live | Буфер живых данных в памяти, рассылка по SSE |
| data | Сущности, репозитории, доступ к PostgreSQL |
| processing | Калибровка, расчёты, контроль качества |
| reports | Генерация отчётов |
| web | Контроллеры, шаблоны Thymeleaf |
| migration | Отдельная программа переноса данных из MSSQL |

## 2. Технологический стек

| Слой | Выбор | Статус |
| --- | --- | --- |
| Язык и платформа | Java 25 LTS; переход на Java 29 LTS (сентябрь 2027) — до выпуска 1.0 | Решено |
| Каркас | Spring Boot, embedded Tomcat | Решено |
| Шаблоны | Thymeleaf | Решено |
| Частичное обновление страниц | htmx | Решено |
| Живые данные | Server-Sent Events | Решено |
| Компоненты интерфейса | Bootstrap 5.3, Tom Select, Bootstrap Icons | Решено |
| Графики | Chart.js — все графики | Решено |
| Таблица образцов | Tabulator | Решено |
| Свои компоненты | Веб-компоненты (custom elements) на TypeScript | Решено |
| Сборка фронтенда | Vite, Sass, npm, frontend-maven-plugin | Решено |
| База данных | PostgreSQL 18 | Решено |
| Обновление структуры БД | Liquibase (раздел 8.4) | Решено |
| Сборка | Maven | Решено |
| Контроль версий | git, хостинг — GitHub https://github.com/mnogono/hawk-eye.git (раздел 12) | Решено |
| Целевая ОС | Windows; Linux не собираем и не тестируем, но не закрываем (раздел 11.1) | Решено |
| Установщик | Inno Setup (Windows), JRE внутри (jlink); PostgreSQL не входит — заказчик ставит сам | Решено |
| Тесты Java | JUnit 5, Testcontainers (PostgreSQL) | Предложение |
| Тесты фронтенда | Vitest | Решено |
| Не используем | Vaadin | Решено |

## 3. Фронтенд

### 3.1. Сборка

Решено. - Vite собирает и минифицирует TypeScript и Sass; зависимости — из npm. - frontend-maven-plugin скачивает Node.js внутрь проекта и запускает сборку фронтенда при mvn package. Разработчику не нужно ставить Node отдельно. - Сброс кэша браузера — Spring VersionResourceResolver со стратегией по содержимому (хеш в имени файла). Vite выдаёт файлы с постоянными именами; связывать шаблоны с манифестом Vite не нужно. - Режим разработки: vite build --watch и Spring Boot DevTools.

### 3.2. Свои компоненты

Решено. Веб-компоненты (custom elements) на TypeScript, без фреймворка: <hawk-live-chart>, <hawk-sample-table>, <hawk-zone-editor> и т. д. Браузер сам инициализирует компонент, когда htmx вставляет его в страницу, — повторная инициализация после подмены фрагмента не нужна. В шаблоне Thymeleaf компонент — обычный тег с атрибутами; Chart.js, SSE и Tabulator спрятаны внутри.

### 3.3. Оформление

Решено. - Bootstrap 5.3; тема — через переменные Sass (палитра, шрифт, отступы), подключаются только нужные части Bootstrap. - Для плотных экранов (редактор методов, ручное управление) — компактные размеры: form-control-sm, btn-sm, table-sm. - Светлая и тёмная темы — data-bs-theme. - Выпадающие списки с поиском и множественным выбором — Tom Select поверх обычного <select>; варианты для длинных списков (проект, скважина) подгружаются с сервера. - Модальные окна — Bootstrap Modal, содержимое подгружается через htmx. Уведомления — Toast.

| Элемент | Чем |
| --- | --- |
| Кнопки | btn |
| Поля ввода | form-control |
| Текстовые поля | textarea.form-control |
| Выпадающие списки | form-select; с поиском — Tom Select |
| Окна, подтверждения | Bootstrap Modal |
| Уведомления | Bootstrap Toast |
| Иконки | SVG-спрайт (см. 3.4) |

### 3.4. Иконки

Решено. - Иконки только как SVG-спрайт; шрифт Bootstrap Icons не подключаем. - Сборка кладёт в спрайт только используемые Bootstrap Icons (из node_modules/bootstrap-icons/icons/) и свои иконки. Список используемых иконок ведётся в конфигурации сборки. - Свои иконки — в стиле Bootstrap Icons: viewBox="0 0 16 16", один цвет fill="currentColor", линии около 1 px. - В шаблонах — фрагмент Thymeleaf; в JS-компонентах — функция icon(name), которая собирает такой же <svg><use>:

<!-- fragments/icon.html -->
<svg th:fragment="icon(name)" class="bi" width="1em" height="1em" fill="currentColor">
  <use th:href="@{/icons/icons.svg} + '#' + ${name}"/>
</svg>

<svg th:replace="~{fragments/icon :: icon('crucible')}"></svg>

- Встроенный SVG — только для разовых случаев (логотип).

### 3.5. Адреса страниц (URL)

Решено. Данные доступны по ссылке: у каждого ресурса — образца (sample), метода (method) и т. д. — свой постоянный адрес. Ссылку можно сохранить в закладки или отправить коллеге; по ней открываются те же данные.

Предложение. - Вид адресов: список — /samples, запись — /samples/{id}; так же /methods, /methods/{id} и остальные ресурсы. - Фильтры, сортировка и страница списка — в параметрах адреса (/samples?method=12&sort=-date), чтобы ссылка открывала ту же выборку. Когда htmx меняет часть страницы, адрес в браузере обновляется (hx-push-url). - Если вход по логину включён (раздел 1), ссылка без входа в систему ведёт на страницу входа, после входа — на исходный адрес.

## 4. Графики и живые данные

### 4.1. Исходные данные

- Прибор отдаёт данные с частотой 10 Гц (sparx_api.js:2005 в старой версии).

- Окно онлайн-графика по умолчанию — 10 минут, настраивается; в старой версии в памяти хранится до 60 минут (max_online_data_stored_minutes).

| График | Точек на кривую |
| --- | --- |
| Скользящее окно 10 мин | 6 000 |
| Скользящее окно 60 мин | 36 000 |
| Кривые анализа, накапливаются с начала анализа | 12 000–36 000 (анализ 20–60 мин) |

### 4.2. Доставка данных (SSE)

Решено. - Сервер держит кольцевой буфер последних N минут в памяти и рассылает обновления через SSE (SseEmitter). - Браузер при открытии страницы или переподключении забирает накопленную историю одним запросом, затем получает только новые точки — пачками раз в 0,5–1 с. - Все вкладки и все пользователи получают одни и те же данные; прибор опрашивает только сервер.

### 4.3. Chart.js

Решено. Chart.js для всех графиков: живые данные, кривые анализа, просмотр образцов, редактор зон.

- Анимация выключена; данные передаются упорядоченными и готовыми (parsing: false, normalized: true).

- Перерисовка — по пачке, chart.update('none'); не на каждую точку.

- Прореживание (decimation) — алгоритм min-max (сохраняет вершины пиков), не LTTB.

- Скользящее окно: точки добавляются в конец, точки старше окна удаляются из начала, границы оси X сдвигаются.

- Накапливающийся график: точки только добавляются, ось X растёт.

- Ось X — минуты от начала анализа, числовая ось (адаптер дат не нужен).

- Две оси Y: сигнал детектора и температура.

- Масштабирование — chartjs-plugin-zoom; зоны и их границы — chartjs-plugin-annotation; перетаскивание границ зон — своя надстройка над annotation.

## 5. Таблица образцов

Решено. Tabulator.

- Бесконечная прокрутка с подгрузкой (progressiveLoad: "scroll"), в DOM только видимые строки.

- Фильтрация и сортировка — на сервере (filterMode: "remote", sortMode: "remote").

- Постраничная выборка — keyset, не OFFSET: WHERE (sort_key, id) > (:last_sort_key, :last_id) ORDER BY sort_key, id LIMIT :page_size.

- Индексы — под основные сортировки и фильтры: дата, имя образца, проект и скважина, метод.

- Объём: в базах заказчика — десятки тысяч образцов. Общее число найденных строк считается точно.

- Настройка колонок (порядок, ширина, видимость, запоминание) — средствами Tabulator; этим закрывается «Sample table column editor» из версии 1.0.

- Тема — tabulator_bootstrap5.

## 6. Связь с прибором

Решено. Плата Sparx: JSON-RPC 2.0 поверх HTTP POST.

- Методы API (из старой версии, objects_ex/modules/pcb/sparx/sparx_api.js): exec_command, exec_watlow_command, exec_pedestal_command, exec_autoloader_command, exec_acq_command, get_acq_data, get_sensors_status, get_devices, heartbeat.

- Узлы прибора: печь, регуляторы температуры Watlow, пьедестал, термопары, регуляторы расхода газа, дисплей EPC, автозагрузчик.

- Автозагрузчик EzAxis: ASCII-команды (documents/Command_Set_EZHR17EN.pdf) передаются в hex через exec_autoloader_command.

- Описание протокола: documents/Comm Protocol*.pdf, documents/HAWK API.docx в старом репозитории.

Открыто. Старая версия поддерживает и предыдущее поколение плат — Wildcat (TCP к NetBurner, автозагрузчик по COM-порту). Нужна ли поддержка Wildcat в новой версии? В roadmap.md её сейчас нет.

## 7. Эмулятор Sparx

Решено. Для разработки и автотестов используется существующий эмулятор из старого репозитория, без переписывания: - instrument/sparx/server.py — эмулятор платы, JSON-RPC на 127.0.0.1:10000; состояние — hawk_instrument.py; параметры командной строки задают состояние тигля, Watlow и водорода; - instrument/sparx/epc_display.py — эмулятор дисплея EPC, порт 20000.

Автотесты запускают эмулятор как внешний процесс и останавливают его после прогона.

Решено. Эмулятор запускается на Python 3: venv в старом репозитории (instrument/venv) собран на Python 3.10, зависимости — instrument/sparx/requirements.txt. Упоминания Python 2.7 в README и server.cmd старой версии устарели (Werkzeug==2.0.1 на 2.7 не устанавливается).

Открыто. На машине разработки Python 3 сейчас не установлен; запуск эмулятора ещё не проверен.

## 8. Данные

### 8.1. PostgreSQL

Решено. PostgreSQL вместо Microsoft SQL Server Express (лимит базы 10 ГБ).

Решено. Переработка структуры при переносе (из исходной дорожной карты): - настройки кривых и словари, которые сейчас хранятся упакованными, становятся обычными реляционными таблицами; - калибровка: коэффициенты — в отдельную таблицу; убрать поля calibration_over_r_xxx и calibration_oven_t_xxx; убрать calibration_coefficients; переработать calibration_sensor_data (нужна только для калибровки POPI); - пересмотреть calibration_curves, cm_cat_param, cm_category, cm_compos_log_comment, cm_conf и остальные таблицы.

Исходная БД: MSSQL hawk_v1_0, 42 таблицы (server/data/create_sql_db.sql в старом репозитории); служебные поля vdb_id/vdb_rec/vdb_cdate/vdb_edate/vdb_sid; системные EAV-таблицы vdb_*.

Решено. PostgreSQL 18 — последняя стабильная версия (вышла в сентябре 2025, поддержка до ноября 2030). Есть официальные сборки для Windows, основных дистрибутивов Linux и macOS. PostgreSQL 19 на октябрь 2026 ещё в бете: в момент выхода у неё не будет пакетов во всех дистрибутивах. Переход на 19 рассмотреть ближе к выпуску 1.0. Обновление основной версии у заказчика требует pg_upgrade или выгрузки и загрузки базы.

Решено. Заказчик устанавливает PostgreSQL сам, отдельно от приложения; установщик приложения PostgreSQL не содержит. Нужна пошаговая инструкция: установка PostgreSQL 18, создание базы и пользователя для HAWK-EYE. Параметры подключения (хост, порт, база, пользователь, пароль) задаются при установке приложения или при первом запуске. PostgreSQL нужен начиная с версии 0.1 (там хранятся настройки прибора).

### 8.2. Миграция

Решено. Отдельная программа, запускается оператором; переносит существующую базу HAWK-EYE в новую структуру. Тестируется на копиях реальных баз.

### 8.3. Бэкап

Решено. Создание бэкапа — из приложения; восстановление — по пошаговой инструкции.

Предложение. Бэкап создаётся через pg_dump из установки PostgreSQL заказчика: путь к утилите — в настройках приложения, по умолчанию определяется автоматически. Версия pg_dump должна быть не ниже версии сервера. Если база стоит на другом компьютере, на компьютере с приложением нужны клиентские утилиты PostgreSQL 18.

### 8.4. Обновление структуры БД

Решено. Liquibase — единственный способ создавать и менять структуру базы. Вручную структуру не меняем.

Предложение. - Главный changelog — db/changelog/db.changelog-master.yaml; changeset’ы разложены по версиям приложения (0.1/, 0.2/, …) и подключаются через includeAll. Формат changeset’ов — formatted SQL: база только PostgreSQL, обычный SQL проще читать и проверять. - Автозапуск Liquibase в Spring Boot выключен (spring.liquibase.enabled=false). Приложение запускает обновление само при старте, в таком порядке: 1. если есть неприменённые changeset’ы — сначала бэкап базы (pg_dump, раздел 8.3); 2. применение changeset’ов; 3. если в DATABASECHANGELOG есть changeset’ы, которых эта версия не знает, приложение не запускается: база обновлена более новой версией. - Мастер первого запуска создаёт структуру пустой базы теми же changeset’ами; инструмент миграции из MSSQL — тоже. Источник структуры БД один. - Тесты: все changeset’ы применяются к пустому PostgreSQL 18 (Testcontainers), а также обновление базы предыдущей версии до текущей.

Лицензия. Liquibase Community с версии 5.0 распространяется по Functional Source License (FSL-1.1-ALv2), а не по Apache 2.0; каждый выпуск через два года переходит на Apache 2.0. FSL разрешает бесплатное использование в продакшене, в том числе внутри своего продукта; запрещено только коммерческое использование, конкурирующее с самим Liquibase. HAWK-EYE с Liquibase не конкурирует. Но FSL не входит в число лицензий, одобренных OSI: если юристы заказчика требуют только OSI-лицензии в составе распространяемой программы, нужно брать последнюю ветку 4.x (Apache 2.0).

Открыто. Устраивает ли заказчика лицензия FSL у Liquibase 5.x — или берём 4.x.

## 9. Отчёты

Решено. Форматы — PDF, ODT, DOCX; LibreOffice и другие офисные пакеты не требуются. Набор отчётов пересматривается вместе с заказчиком (в старой версии — 11 шаблонов, из них 9 по типам методов).

Открыто. Библиотека генерации отчётов.

## 10. Тестирование

Решено. Автотесты обязательны в каждой версии и входят в её срок. Версия готова, только когда проходят её тесты и тесты всех предыдущих версий. Покрывается: - алгоритмы — калибровка, расчёт, контроль качества, обработка данных сбора; результаты сверяются с результатами старого HAWK-EYE на эталонных наборах данных от заказчика; - операции создания, чтения, изменения и удаления для всех типов записей; - сериализация и десериализация — настройки, методы, кривые, сообщения протокола прибора, файлы импорта и экспорта; - миграция данных — на копиях реальных баз; - создание бэкапа и восстановление из него; - связь с прибором — на эмуляторе Sparx; - логика своих фронтенд-компонентов — Vitest (скользящее окно графика, перетаскивание границ зон, разбор данных SSE); - остальной основной функционал, который можно проверить кодом.

## 11. Платформы, установка и обновления

### 11.1. Платформы

Решено. Целевая ОС — Windows. Linux в первом приближении не собираем и не тестируем, но технологии выбираются так, чтобы перейти на Linux можно было без переписывания. Другие ОС — решать при необходимости.

Правила переносимости: - никаких Windows-специфичных API в Java-коде (реестр, JNA, WMI); всё платформенное — служба, установщик, ярлыки — изолировано в distribution/windows; - пути — через java.nio.file.Path; каталоги конфигурации, данных и логов задаются настройкой, не зашиты; - имена файлов ресурсов и шаблонов — с точным регистром (в Linux файловая система чувствительна к регистру); - путь к утилитам PostgreSQL (pg_dump) — настройкой; - отчёты не зависят от шрифтов Windows: нужные шрифты поставляются с приложением; - связь с прибором Sparx — по HTTP, переносима. Плата Wildcat работала через COM-порт — если её понадобится поддержать, это место потребует отдельного внимания.

### 11.2. Установка

Решено. Для Windows — установщик Inno Setup. Java внутри (jlink); PostgreSQL не входит, заказчик ставит его сам по инструкции. Заказчик получает исходный код и сам распространяет программу, поэтому установщик должен собираться у него из исходников.

Предложение. - Настройка — в самом приложении: мастер первого запуска в браузере (подключение к PostgreSQL с проверкой, создание таблиц, первый администратор). Установщик делает только платформенную часть: копирует файлы, регистрирует службу, создаёт ярлык и правило брандмауэра. Так установщик остаётся тонким, а мастер пригодится и для Linux. - Приложение работает как служба Windows (обёртка WinSW): стартует вместе с компьютером без входа пользователя — нужно для ночных последовательностей. - Сборка setup.exe — отдельным профилем Maven на Windows-машине с Inno Setup. Цифровая подпись (сертификат заказчика) добавляется одним параметром сборки; без подписи Windows SmartScreen предупреждает о неизвестном издателе.

### 11.3. Обновления

Решено. Автообновления и онлайн-проверки обновлений нет: на компьютерах клиентов, как правило, нет интернета. Обновление — новый setup.exe, который заказчик передаёт клиенту (ссылка, почта, флешка); клиент запускает его поверх установленной версии.

Предложение.

Раскладка на диске: - программа и Java — C:\Program Files\HAWK-EYE Phoenix\, заменяется при обновлении; - настройки и логи — C:\ProgramData\HAWK-EYE Phoenix\, при обновлении и удалении программы не трогаются.

Порядок обновления: 1. Установщик спрашивает у работающего приложения его состояние (локальный HTTP-запрос). Если идёт анализ или последовательность — установщик сообщает об этом и предлагает повторить позже; службу не останавливает. 2. Остановка службы, замена файлов программы, запуск службы. 3. При старте приложение обновляет структуру БД через Liquibase: если есть неприменённые changeset’ы — сначала бэкап базы (pg_dump), затем changeset’ы (раздел 8.4). 4. Приложение не запускается на базе, которую уже обновила более новая версия (защита от установки старой версии поверх новой базы). 5. Номер версии виден в интерфейсе (окно «About» и страница администратора).

Откат — установка предыдущего setup.exe и восстановление бэкапа, сделанного перед миграцией, по инструкции.

Укладывается в текущие оценки: установщик — неделя «Installer» в 0.1; Liquibase и бэкап перед обновлением структуры — вместе с новой структурой БД в 0.2.

Не закладываем: загрузку пакета обновления через страницу администратора, онлайн-проверку, корпоративное развёртывание (MSI, SCCM/Intune) — можно добавить, если клиенты заказчика попросят.

## 12. Исходный код

Решено. Хостинг — GitHub: https://github.com/mnogono/hawk-eye.git. Ранний прототип примерно десятилетней давности (Maven, src/, web/, файлы IntelliJ IDEA) удалён из master и остался только в истории git; основой новой версии он не является.

Решено. В master напрямую не коммитим; работа идёт в рабочих ветках.

Решено. Документы проекта — в docs/ репозитория: roadmap.md, spec.md, карта маршрута images/ и её генератор tools/route-map/, сборка DOCX build-docx.cmd; собранные roadmap.docx и spec.docx хранятся в git рядом с исходниками.

Решено. Новая версия начинается с рабочей ветки от master (каркас проекта), после проверки — слияние в master через pull request.

## 13. Открытые вопросы

- Поддержка плат Wildcat (раздел 6).

- Установить Python 3 и проверить запуск эмулятора Sparx (раздел 7).

- Создание бэкапа через pg_dump — подтвердить (раздел 8.3).

- Библиотека генерации отчётов (раздел 9).

- Экраны старой версии, которых нет в дорожной карте: калибровка температуры образца, статическая и динамическая калибровка печи, журналы прибора и событий, обслуживание, статистика прибора, тесты Watlow и системы.

- Нужно ли управлять шагами сбора данных из интерфейса.

- Лицензия Liquibase 5.x (FSL) — устраивает ли заказчика, или берём 4.x (раздел 8.4).